住宅小区配套商铺装修管理标准化作业规程（试行）

一、目的

为规范住宅小区配套商铺装修管理程序，维护管理区域的整体商业形象，特制定本规则。

二、适用范围

适用于湖北民发物业服务有限公司所辖各管理处住宅配套商铺装修管理工作。

三、权责

3.1 物业公司工程部负责商铺装修方案的审批工作。特殊造型（连锁机构、加盟店及大型工商业分支机构店招）、涉及外立面、结构改建、搭建、扩建项目、商铺室内下挖等非常规装修需报集团分管领导审批。

3.2 物业公司各小区管理处经理、分管副总经理负责对商铺装修图纸进行初审，并根据工程部最终审核通过的装修方案组织装修验收工作。

3.3 物业管理处物管员负责装修现场的巡查监管工作。

四、装修管理工作原则

4.1 保障建筑物及人身的安全性；

4.2 符合公司的品牌定位；

4.3 维护商户利益，保持商铺商圈整体装修形象；

4.4 装修效果符合政府相关管理部门和物业相关管理规定要求；

4.5 不妨害他人（相关业户）利益。

五、装修报批程序、要求与装修监管

5.1装修申报

5.1.1业主将店招安装相关资料向城管部门报备后，将商铺装修图纸（方案）含外立面效果图报送物业管理处审核，并填写《     小区    商铺装修申报审批表》。如承包给装修公司，装修公司还应提供资质证书、营业执照、施工人员身份证、施工图纸等。

5.1. 2管理处给业主发放《防火责任书》、《装修施工责任承诺书》《装修承诺书》及相关装修管理规定。

5.1.3 业主缴纳装修押金、物业费、泄水费等相关费用（具体缴费标准参见下面的管理规定）。

5.2  装修审批及期限

5.2.1 各管理处在收到《     小区    商铺装修申报审批表》后，在2个工作日完成审批。对室内装修图纸进行初审合格的，报片区负责人审批（若无片区负责人的，直接物业公司工程部分管副总审批）；对装修方案初审不合格的，须注明修改意见或建议，并1个工作日内反馈给商铺租户；

5.2.2 片区负责人审批通过后，对200㎡（含）以上或涉及特种行业的商铺，报物业公司工程部分管副总经理审批；200㎡以下的商铺，由片区负责人或物业公司工程部分管副总（无片区负责人的）3天内完成审批；

5.2.3 对所有商铺外立面的装修方案须报物业工程部分管副总经理审批。如变动较大的，须报集团公司分管领导审批；

5.2.4 特殊造型（店招）、外立面、影响结构、店铺外面设立装饰物、大型中央空调安装、大面积改动、室内下挖或超出规定范围的项目须报集团分管领导审批。

5.2.5装修图纸和方案通过审批后，管理处给业主发放装修开工通知书，施工人员方可进场施工。

5.3 装修监管

5.3.1 物业公司工作人员应每天对装修户进行巡查，并填写《商铺装修巡查记录表》，监督装修情况。

5.3.2如发现违规现象，物业工作人员应根据《湖北省物业管理条例（2016）》及《商铺装饰装修管理办法》《业主规约》规定，对业主或装饰施工单位的违章施工行为进行及时劝阻制止。

5.3.3对违规者除上报行政主管部门按附件四中的标准承担相应的处罚外，物业有权作如下处理：

1、责令停工；     2、责令恢复原状； 3、扣留或没收工具；

4、赔偿经济损失；  5、对施工人员清场；6、扣留装修押金

5.4  商铺装修施工管理规定

5.4.1  装修押金、泄水费收取标准：

| 商铺面积 | 装修押金收费标准 | 泄水费收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 面积＜100㎡ | 2500元 | 免费 |
| 100㎡≤面积＜300㎡ | 5000元 | 1000元 |
| 300㎡≤面积＜500㎡ | 10000元 | 1500元 |
| 面积≥500㎡ | 20000元 | 2000元 |

5.4.2  主体结构装修

5.4.2.1商铺在增设阁楼时需按要求施工，与主体连接点需在立柱预留的焊接位置进行焊接；

5.4.2.2 阁楼楼板采取的方式，如：混领土浇筑、钢混、钢结构等应符合设计要求，结构图需有专业资质的施工方提供并经集团设计部审核通过；

5.4.2.3 楼梯及通道设计应符合消防逃生要求及其它相关规定；

5.4.2.4不得破坏外立面，在墙上开窗、门洞、排气孔等，如有特殊需要按程序报批通过后方可施工；

5.4.2.5 不得下挖地面；

      - 不得破坏主体承重结构、不得在梁、柱、承重墙上开孔（槽）。

5.4.3 店面招牌装修规定

5.4.3.1 单间商铺一层水平面的店招只能镶嵌在门楣上方，不得突出水平垂直面，高度不得超出平层或窗上沿，或女儿墙高度。

5.4.3.2 单间商铺二层水平面的店招只能镶嵌在一层或二层门楣或窗户眉头上方，不得突出水平垂直面，高度不得超过女儿墙高度。

5.4.3.3 租赁2间（含）及以上一楼商铺的店招，为商户店招的整体性和经营上的方便，可考虑在租赁范围内进行整体店招设计，但不得损坏商铺间的柱子。若集团公司有发布统一店招样式或装修规范的，须依照集团公司要求进行店招的审核。

5.4.3.4租赁2间（含）及以上二、三楼商铺的店招，镶嵌在二至三楼窗中间的墙立面，或三层窗洞上方，不得超出女儿墙的高度，同时不得损坏商铺间柱子及外立面。

5.4.3.5 一层的商铺之间有柱子分隔的，允许做整体店招，但店招装饰物不得超过柱子外立面5cm，不得在间隔柱表面进行打孔、切割等作业；进行门楣上方若安装夹胶玻璃雨棚的情况，不能超出外立面的100cm。

5.4.3.6 原则上商铺店招装修不得在干挂石材面上直接进行装饰，如需改变建筑外立面现有石材，需另行搭建支架，且装饰物厚度不得超过10cm。

5.4.3.7 相邻业主之间的装修装饰以建筑物体实际中间线分割本户装修装饰的结点。

5.4.3.8 霓虹灯、发光字的安装，不得超过屋面（女儿墙）高度。

5.4.3.9 临街商铺外立面颜色，风格均与主体建筑的颜色风格大体一致。仿古建门楼、外窗、廊柱、特种行业、专卖店、加盟店以及单位面积超过300㎡以上或单栋建筑综合性经营的装修方案一律报集团公司审批。

5.4.3.10 整体玻璃幕墙的装饰，外立面与装饰面控制在10cm以内。

5.4.3.11 一楼店面无论有无台阶，走廊，外立面的装修装饰，外立墙面与装饰面控制在10cm内。

5.4.4商铺门前装修

5.4.4.1  店面前台阶需保持原有的设计风格，不得随意破坏。

5.4.4.2  大型商铺在店面前方设计装饰物需按程序审批通过后方可施工。

5.4.4.3  店面门前行道树及花池不得拆除，不得破坏店面前人行道、路沿石、盲道等原有设计。

5.4.5 屋面平台装修

5.4.5.1 屋面（平台）禁止安装任何设备设施，以免损伤防水层，影响日后维修和其他业主正常生活。

5.4.6 空调安装

5.4.6.1 安装位置需在装修前会同物业管理处选好位置，大型中央空调的安装须按程序报集团审批后方可安装。安装时应考虑噪音问题，不得扰民，不得破坏绿化；

5.4.6.2 安装时不得影响楼上住户，在外墙悬挂需统一要求整齐排放，并安装

百叶窗遮盖；

5.4.6.3 店面门前放置空调不得超出外立面，并安装百叶窗。

5.4.6.4 大型中央空调在安装时应考虑安全问题，在机组四周安装防护措施，并设置提示标志；

5.4.6.5 商家不得使用水冷式大型中央空调，冷却塔及机组占地面积较大且噪音扰民类空调；

5.4.7 消防通道设置

5.4.7.1 特种行业及大型商铺如需设置消防通道，须提前报集团公司审批。

5.4.7.2 增设消防通道门洞需按国家设计规范，并安装防火门，除突发事件外不得随意开启。

5.4.7.3 如需设置楼梯需按集团审批要求，不得破坏整体形象。

5.4.8 特种行业排烟、排水、排污、用电

5.4.8.1餐饮业排烟需安装净化设备。

5.4.8.2在条件允许范围内采用地排方式或前排（需安装在店招内）；

5.4.8.3排水需按国家规定要求排放；

5.4.8.4 商铺自行负责排污管道维护疏通。

5.4.8.5 消防设施需根据消防部门要求施工，施工完成验收合格后与小区消防系统并网；

      - 商铺用电须先报用电计划设计方案，不得超出分配使用负荷。

5.4.9已出售商铺装修规定

5..4.9.1 商铺承租人与业主签订的租赁协议（合同复印件一份）与装修申请图纸等相关资料一并交一份到物业管理处留存，并按商铺装修程序予以申报，承租者必须与物业公司签订签订《装修承诺书》；

5.4.9.2 商铺承租人在装修中如需拆除原商铺中的轻质砖隔墙、过道、台阶的必须要有业主方书面签字同意。

5.5 防火责任

5.5.1 施工现场必须自备足够灭火设备，要求每50平方米建筑面积配备1个2公斤灭火器。如手提二氧化碳灭火器或干粉灭火器。

5.5.2 装修施工单位必须负责施工现场的消防工作。各装修施工单位必须指定一名防火安全责任人，具体负责施工现场的防火安全工作，确保各项防火安全措施的落实。

5.5.3 不得在公共区域堆砌作业材料，禁止走廊内燃放烟花爆竹，如因装修原因造成公共部位损坏或给相邻关系造成损失的，由责任人承担全部责任。

5.5.4 凡因违反规定所发生的消防事故，由业主承担一切法律责任。

5.6  废弃物的清运与处理

5.6.1 装修垃圾袋装后按物业公司指定的时间堆放在指定位置上，严禁将建筑材料、垃圾堆放在公共区域，违者视情节轻重承担相应违约金，每次200-500元，直至禁止装修人员进场。

5.6.2如出现损坏公共设施、污染道路和墙面、装修人员随意抛洒以及乱倾倒等现象，如经通告后，装修施工单位未做出恢复或清理，物业公司将安排有关人员进行处理，由此产生的费用将从装饰管理保证金中扣除，并处以每次200-500元，直至禁止装修人员进场。

5.7 装修验收

5.7.1 商户在装修完成后，须向商户所在小区的物业管理处提交《   小区   商铺装修验收申请表》，物业管理处在收到《验收申请表》后2个工作日内组织相关人员进行验收，验收须在1个工作日内完成。

5.7.2 装修验收人员组成原则上是“谁审批，谁验收”，原则上由集团资产管理处代表（由集团审批的商铺）、物业公司工程部、小区管理处进行联合验收。

5.7.3 对验收合格的商铺，各验收人员须在《验收合格表》上签字确认，《验收合格表》与《装修审批表》、图纸、《装修巡检记录表》等收集整理后，交所在管理处的客服建立商铺档案并存档。

5.7.4 对验收不合格的商铺，注明不合格的原因以及改进的建议或意见后，交商铺租赁人进行整改，整改完成后再次申请验收，直至合格。

六、相关文件

6.1 《民发物业商铺装修管理办法》

6.2 《业主规约》

6.3 《商铺消防安全管理协议》

6.4 《装修施工管理协议》

七、相关表单

1、《     小区    商铺装修申报审批表》

2、《装修管理协议》

3、《装修施工承诺书》

4、《装修开工通知书》

5、《商铺装修巡查记录表》

6、《违章装修整改通知单》

7、《装修验收单》

湖北民发物业服务有限公司

二○一六年十二月三十日

小区      商铺装修申报审批表    编号：

| 业 户 | 姓名： 电话： 房号： 装修面积： |  |
| --- | --- | --- |
| 装 修 商 | 单位名称： 营业执照： 资质证号码： 负责人姓名： 联系电话： |  |
| 序号 | 申请装修项目 | 审批意见 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 12 |  |  |
| 押金 | 人民币： 万 仟 百 拾 元 ￥ 收款人签名： |  |
| 管 理 处 批 复 |  |  |
| 备 注 | 商铺在 年 月 日至 年 月 日期间进行装修，该商铺今后发生质量问题与民发物业公司无关，由业户自行负责。 业户签字： 年 月 日 |  |

装修施工管理协议书

甲方（装饰公司）:

乙方（业主）:

丙方: 东津世纪城物业管理处

为保障小区物业整体安全，维护广大业户的根本利益，有序管理进入小区的装修施工队，根据《东津世纪城装修管理规定》内容，民发物业与业主/装修施工单位就装修过程中的相关问题达成如下协议：

- 装修施工单位在进场前须向物业管理处提供以下资料：

- 装饰企业营业执照；

- 襄阳市建设局发的执业许可证；

- 襄阳市装修企业资质等级证书；

- 法人企业技术状况表。

业户/装修施工单位须严格遵守民发物业公司制定的《东津世纪城装修管理规定》行为规范和违约责任等方面的规定。

- 装修施工单位凭《装修施工通知书》进场施工，施工人员凭《装修施工人员出入证》进出小区，各施工队须加强内部管理，按政府有关规定需持证上岗的专业技术工种工人要证件齐全，施工人员在装修期间所发生的一切事故均有业户和施工单位自行负责。

- 装修施工时间：每天施工时间为夏季：7：30—12：00，14：00—19：00，冬季：8：00—12：00，14：00—18：30，节假日：8：30—12：00，14：00—18：00，特殊情况施工时间以物业管理处规定为准。超时施工，物业管理处有权责令停工，采取停水停电等措施直至整改为止；如需延长施工工期，须向物业管理处申报获准后方可进行。

- 施工单位在进入东津世纪城施工前，需办理以下手续：

- 装修保证金：有装修公司：业主：500元/户，装修公司：2000元/户；

自      装：业主2000元/户

装修完毕经物业服务企业验收合格后退还；

- 建筑垃圾清运费： 100平米以下户型200元/户；100—140平米户型250元/户；140平米以上户型300元/户；（物业公司委托专门的清运公司从小区建筑垃圾临时存放点将建筑垃圾清运出小区）

- 办理《东津世纪城装修施工通知书》(工本费20元)；

- 办理施工人员《装修施工人员出入证》，每位施工人员需交一寸免冠相片两张，押金20元/人，交纳工本费10元/人；

- 商铺：装修保证金：50元/平米。装修泄水费：2元/平方米交纳。

- 施工人员只能在《装修施工通知书》指定的现场作业，不得乱串场地，违者每人每次承担违约金100元；更不得私下再接工程而不办理相关手续，违者除补交有关费用外，承担违约金5000元/户。

- 施工过程中要注意垃圾清运时间段，垃圾应暂存在施工现场并于当天规定的时间清运到小区指定的建筑垃圾临时存放处。楼梯、过道、天台、道路及其他公共地方不得作为加工、堆放材料和垃圾的地方，不得损坏公用设备、设施，保持公用地面、墙壁完好和整洁，若有损坏承担赔偿等责任，并恢复原状，施工单位自带蹲便器一个，置于卫生间下水管道，做临时厕所用。

- 业户和装修施工队承诺严格遵守《装修管理规定》和《消防责任书》。

- 装修工程完工后，业户和施工队负责人进行自检，填写《装修验收单》，申请竣工验收，验收合格后，施工队凭《装修验收单》到物业部办理退场手续，同时向物业部交回进场《装修施工通知书》和《装修施工人员出入证》。如丢失《装修许可证》每证违约金为50元，丢失《装修施工人员出入证》者每证违约金10元。

- 业主/装修施工单位有下列情形之一者，除按相关规定补办或恢复原状外，还应承担违约金100—500元及所造成的一切后果责任：

A、业户实际装修内容与装修申报内容不符的，又未向物业工程部提出变更申请的；

B、装修施工单位违反安全用电、用水规定的；

C、装修施工单位改变门窗、型号、规格的；

D、装修施工单位装修现场环境不整洁、乱堆乱放装修材料、装修垃圾不按规定处理的；

E、装修施工单位在施工中造成上、下水渗漏和阻塞的；

F、施工现场使用电炉、煤气及吸烟的；

G、在小区内粘贴/发放广告的；

H、未经批准在公共区域喷漆作业的。

10.业主/装修施工单位有下列情形之一者，除按相关规定补办或恢复原状外，还应承担违约金1000—2000元及所造成的一切后果责任：

A、业户装修动工前未办理申报审批手续的；

B、装修施工单位进场前未办理登记、审查手续的；

C、业户和装修施工单位擅自拆改房屋结构的；

D、装修施工单位私自增加电气线路负荷、改变走向或擅自改动上、下水管道的；

E、装修施工单位改变外墙装饰的；

F、装修施工单位擅自拆除地漏网盖和向地漏倾倒渣物的；

G、业户和装修施工单位未经批准封闭、占用公共走道、消防通道、天台、屋面及通道、梯等；

H、明火作业未办理《临时动火证》的；

J、使用可燃材料未作阻燃处理的；

K、使用排放可燃或有毒及刺激性气雾材料；

M、动用和移动消防设施的；

N、用非隐形的方式封闭阳台的；

11. 施工队擅自拆改和部分破坏原墙、柱、梁、楼板的，除应恢复原状及加强承重外，承担违约金10000—50000元，并对由此产生的一切后果负全责；

12、业户在楼、地面、墙增设厚度超过10毫米的地砖、花岗岩以及其他超重材料的，除应采取纠正措施外，扣除违约金 500元；施工队不得打穿楼板面和影响他人墙体安全，若有违规，除应恢复原状外，还承担违约金10000—20000元；

13. 承诺在装修期间按审批的装修方案和图纸施工；

14．承诺在装修期间担任装修区域内消防负责人，负责对进场装修的有关人员进行消防、安全教育，并在装修施工过程中，严格遵守消防、安全规定，采取有效的防范、安全措施，并承担因装修而引发安全事故和灾难所造成的一切后果；

15．每项工程验收后，经一周再复验，确定无违章现象时，可退回施工押金（无息）；

16．东津世纪城        房号       在     年  月  日至    年  月  日期间装修施工，若今后发生质量问题与民发物业公司无关，由业主自行负责处理。装修施工单位违反小区管理规定，损坏小区物业共用部位、公共设施、设备的，除承担违约责任外，还须照价赔偿，造成严重后果的，业主应负相应管理责任，物业公司有权进行追诉；

17.商铺装修参照执行。并严格遵守《装修管理规定》和《商铺装修管理补充规定》；

以上各项甲乙丙三方均已详阅，甲乙双方已清楚并承诺遵守以上的所有规定，若有违反，愿按规定承担违约责任。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

丙方(签章)：东津世纪城物业管理处               年     月     日

装修施工承诺书

房号：________________			                       编号：

| 业主姓名 |  |  | 联系电话： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  |  | 联系电话： |  |  |
| 序号 | 承诺项目 |  |  |  |  |
|  | 不擅自开工 |  |  |  |  |
|  | 不乱拉电线，超负荷用电 |  |  |  |  |
|  | 不擅自改动燃气线路，安装燃气用具 |  |  |  |  |
|  | 空调外机按指定位置安装 |  |  |  |  |
|  | 不擅自改动窗台、窗框、玻璃、阳台、护栏、户门颜色、格调 |  |  |  |  |
|  | 不随意改变阳台功能 |  |  |  |  |
|  | 不随意封阳台，装防盗门，防盗网（封阳台、安内置防盗网及以后所有责任业主自负） |  |  |  |  |
|  | 不随意拆改墙体 |  |  |  |  |
|  | 不在承重墙、梁、柱上穿孔、削薄、挖槽 |  |  |  |  |
|  | 不擅自增加线路负荷 |  |  |  |  |
|  | 不私自改动上下水 |  |  |  |  |
|  | 不擅自开凿露台面层，破坏防水层，对卫生间阳台厨房等有防水要求的位置重新做二次防水处理（48小时闭水试验） |  |  |  |  |
|  | 不擅自占用公共通道、天台、屋面 |  |  |  |  |
|  | 不在室外加装、张贴任何广告牌 |  |  |  |  |
|  | 不堵塞地漏和排水管道 |  |  |  |  |
|  | 不擅自移动消防设施、不使用消防禁用品 |  |  |  |  |
|  | 不擅自改变门的开启方向 |  |  |  |  |
|  | 不擅自动火作业 |  |  |  |  |
|  | 不铺装过重的地板材料，装修不超荷载 |  |  |  |  |
|  | 不随意丢弃装修垃圾，不利用公共部位、场地加工装修材料 |  |  |  |  |
|  | 不在超出窗、阳台外立面安装伸缩晾衣架和搭建棚架 |  |  |  |  |
|  | 不向窗外抛扔物品 |  |  |  |  |
|  | 不随意用客用电梯运送装修材料（散装料和超长重料） |  |  |  |  |
|  | 不在梁、柱、承重墙、外墙、楼板打钻孔、洞 |  |  |  |  |
|  | 冲洗地面时，不将水冲向电梯，破坏电梯装饰 |  |  |  |  |
|  | 按规定时间施工 |  |  |  |  |
|  | 不破坏公共绿篱、绿地 |  |  |  |  |
|  | 夜间不随意在施工现场留宿 |  |  |  |  |
|  | 办理《装修施工出入证》，遵守小区各项管理规定 |  |  |  |  |
|  | 不随意拆掉阳台配重墙 |  |  |  |  |
|  | 按规定配置灭火器 |  |  |  |  |
|  | 不随意改装智能化系统（可视对讲电话系统） |  |  |  |  |
|  | 室内水管施工加压试验8—10kg，24小时观察 |  |  |  |  |
|  | 对影响房屋结构安全、影响相邻业主生活和楼宇外立面形象及安全的装修使用，承担责任 |  |  |  |  |
|  | 自带蹲便器一个，置于卫生间下水管道，做临时厕所用，不在公共区域随地大小便 |  |  |  |  |
| 业主意见： 签名： 日期： |  |  |  | 装修负责人意见： 签名： 日期： |  |

注：

承诺人是业主和施工负责人。

对既不承诺，又无合理理由的，不发放装修施工通知书。

装修施工通知书

| 商铺/住宅编号 |  |  |  | 装修工程起止时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  |  | 施工单位 |  |  | 施工负责人 |  |
| 业主电话 |  |  |  | 施工负责人电话 |  |  |  |
| 装 修 项 目 | 1． 2． 3． 小区经理意见： 工程部意见： 签发人： 签章： 签发日期： 签发日期: |  |  |  |  |  |  |
| 注 意 事 项 | - 装修期间，须将装修开工通知书张贴置于施工现场醒目位置，以便物业监管人员检查。 - 装修施工时间：每天施工时间为夏季：7：00—12：00，14：00—19：00，冬季：8：00—12：00，14：00—18：30，节假日：8：30—12：00，14：00—18：00，特殊情况施工时间以物业管理处规定为准。超时工作的，必须向物业管理处申请。 - 所有进场装修的人员都需佩戴《装修施工出入证》，在指定的通道进、出施工现场，并只能在指定的装修区域内作业，不得乱窜场地，否则视同违规。 - 所有装修单位，在施工现场必须自配有3支以上灭火器；要特别注意安全防火，如因装修造成火灾事故，责任由业户和装修商负责。 - 装修时，不得改变或损坏原房屋的结构、外貌及配套设施；不得乱接驳水管、电源线等。严禁有触伤、开凿、打孔于承重力墙、梁、柱、楼板现象。 - 所有装修项目必须在本施工区域内进行，不得在公共地方施工，一切装修废料、垃圾，只能暂存放在自己施工的场地内，在指定时间段内运出。 - 搬运装修材料、清运余料需使用电梯时，必须事先包装好并到物业管理处报备后方可使用电梯进出搬运，不得污染或损坏公共设施和区域。 - 不得改变房屋内原有的上下水管道；严禁杂物和水泥浆倒入管道。如因装修不当，造成管道阻塞或渗漏，概由业户和装修商负责。 - 装修期间，不得私自拆动原有的公共配套设施（如对讲机系统、公共天线、电话机线路等），如违反规定，造成系统损坏，一切后果自负。 10．天燃气管道供气设施和燃气用具的安装，必须由符合国家标准的专业施工单位安装、维修；业户不得自行改装等。开通前须报天燃气公司检查核准。 11．需要烧焊、动火作业，应向物业管理处办理《临时动火证》后由专业技术人员作业，并接受物业公司巡检员监管。 |  |  |  |  |  |  |

装修巡查记录表

物业管理处	编号：

| 装修业户名称 |  | 房号 |  | 开工时间 |  | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修项目内容： |  |  |  |  |  |  |
| 巡查时间 | 装修工作情况 |  | 处理结果 | 巡查人 | 备注 |  |

年    月    日

装修违规整改通知书

尊敬的______________________先生（女士）/公司：

贵方在            号房的装修期间，存在以下违反了《装修施工协议》与《装修管理规定》的问题：

| 序号 | 违章情况 | 处理意见 |
| --- | --- | --- |

按物业管理处有关规定，请贵方在     天内（即至   年   月   日前）对违规装修部分进行修复或整改直至合乎要求并处罚。否则，本物业管理处将采取进一步措施（如责令停工、扣留或没收工具等）。

东津世纪城物业管理处

年   月   日

……………………………………………………………………………………………………

回      执

东津·世纪城观澜郡物业管理处：

本人/本公司已收悉贵处之《装修违章整改通知书》，本人/本公司承诺按物业管理处规定     天内（即至       年   月    日前），对违规装修部分进行修复或整改，直至合乎要求，并承诺严格遵守贵处关于装修所有规定；否则，将自愿承担因违规而产生的一切经济及法律责任。

业主/装修单位签署：_________________

装修验收单

| 住宅/商铺 房号 |  | 业主 姓名 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理处验收栏（合格打勾，不合格打叉） - 使用护套线（严禁使用花线） - 走线穿阻燃管 - 未遮挡给排水管 - 给排水阀、接口、检查口留有活动门 □ 未有触凿、打孔等伤及承重墙、柱、梁、楼板 □ 空调外机安装 □ 阳台及露台外立面，伸缩晾衣架、雨篷 □ 公共区域占用（包括管线井内） □ 公共区域地面、墙面是否有损坏 □ 商铺广告牌、外立面是否符合规定要求 验收意见： 验收人签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 装修公司、业户验收栏 - 二次闭水试验（无漏水、管道堵塞） - 其他须整改项目 装修公司意见： 业主签字： 日 期： （请保持本单清洁，以免影响退还工程押金） |  |  |  |  |  |
| 物业公司工程部意见： 管理处经理意见： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |  |